| Производительность, м³/час |  |  | 45-300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень шума на выходе из установки, dB |  |  | 29-45 |
| Напряжение питания, В / Гц |  |  | 220 / 50 |
| Мощность нагревателя, кВт |  |  | 2 |
| Кабель электропитания, мм² |  |  | 3 × 1,5 |
| Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания |  |  | 16А |
| Кабель пульта управления |  |  | UTP 2 × 2 ×0.5 (две витые пары) |
| Мощность вентилятора, кВт |  |  | 0,083 |
| Габаритные размеры, мм |  |  | 500 × 550 × 315 |
| Вес, кг |  |  | 22,9 |
| Класс защиты |  |  | IP 54 |
| Размещение |  |  | Наружное |
| Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | Грубой и тонкой очистки E11 |  |
|  | ФКО* | Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
|  |  | Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь |
|  | EPA* | Картридж тонкой очистки Е11 |  |
| Режим работы |  |  | Непрерывный |
| Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C |  |  | В диапазоне +10...+30 |
| Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С |  | -26 / +50 |
| Гарантия |  |  | 5 лет |

*-на выбор